Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia

Zakup łóżek rehabilitacyjnych i podnośników w związku z realizacją projektu pn.: „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”.

Łóżka rehabilitacyjne i podnośniki:

Podnośnik

Podnośnik pionizujący pacjenta.

W zestawie: Pas do pionizacji pacjenta z klipsami, max. udźwig 200 kg, rozmiar od S do XL. Podnośnik pionizujący ułatwiający podnoszenie, transport i pionizację pacjentów z niepełnosprawnością oraz o zmniejszonej mobilności.

Cechy charakterystyczne:

- możliwość stosowania w małych pomieszczeniach,

- wygodne dla pacjenta i wytrzymałe paski,

- w zestawie pasy stabilizujące podudzia,

- funkcja awaryjnego opuszczania,

- maksymalne bezpieczeństwo i komfort,

- zabezpieczenie przed przeciążeniem,

- łatwy w manewrowaniu,

- odciążenie kręgosłupa operatora podczas przenoszenia i przenoszenia,

- pochylony i demontowalny podnóżek,

- wskaźnik serwisowy,

- możliwość podjechania pod krzesło, wózek inwalidzki lub toaletę, dzięki rozchylanym nogom urządzenia,

- zastosowanie wysokiej jakości elektrycznych podzespołów,

- ergonomiczne rozwiązania: kilka miejsc chwytu, oparcie nóg pochylone względem podnóżka,

- regulowany rozstaw nóg,

- koła skrętne 360o z hamulcami,

- oparcie na nogi zabezpieczone pasami,

- udźwig: 250 kg.

Łóżko rehabilitacyjne

Łóżko rehabilitacyjne wielofunkcyjne zregulowaną zmianą pozycji.

Łóżko rehabilitacyjne wyposażone w siłowniki, Wymiary: 90/200/102, Długość całkowita: 214 cm, Kąt nachylenia zagłówka: 83°, Max. obciążenie: 200 kg.

Wyposażenie standardowe:

Dwie wysokości zawieszenia leża, leże cztero-segmentowe wykonane z płaskowników stalowych, regulacja wysokości i kąta nachylenia na pilota, manualna regulacja kąta nachylenia segmentu, siłowniki LINAK, przewody spiralne, pilot przewodowy z możliwością blokady poszczególnych funkcji, wysięgnik z uchwytem do ręki, barierki drewniane pojedyncze na całej długości, opuszczane  poniżej poziomu leża, konstrukcja łóżka ramowa-stalowa. Leże można zamontować na dwóch wysokościach.